01	Trennwandsystem Rink NA 13

Rink GmbH

Altenberger Straße 53

35576 Wetzlar

Telefon: 06441 – 5571

Telefax: 06441 – 5994

info@trennwand-rink.de

Konstruktionsstärke:

13 mm HPL-Vollkern für Wände und Türen

Höhe:

200 cm, einschließlich 15 cm Bodenfreiheit

Wandaufbau:

HPL-Vollkern-Kunststoff-Kompaktplatten,

Farbe nach Wahl, Wandanschlüsse mit

Aluminium-Spezialprofilen zum Ausgleich

von Bautoleranzen.

Kopfleiste (Stabilisator) über der Vorwand

durchgehend.

Türen:

Türblätter gleiche Konstruktion wie die Wände,

alle sichtbaren Kanten baliert, die Ecken im

Radius von 10 mm abgerundet, stumpf

einschlagend, an der Schloss Seite mit

geräuschdämpfendem PVC-Profil.

Standard-Türbreite 60 cm oder nach Wunsch.

Beschläge:

2 Leichtmetallbänder, auf Wunsch auch

dreiteilig, zur direkten Befestigung an der

Türbreit- und Schmalseite ohne Ausfräsung.

Als Bandoberfläche werden EV-1 eloxiert,

pulverbeschichtet oder Edelstahl angeboten.

Der Bandstift aus Edelstahl wird in einem

Nylon-Gleitlager geführt. Schließung erfolgt

mittels Einhand-Verriegelung aus Alu EV-1.

Drehknauf/Anzeigeknauf mit Rosette und

integrierter rot/grün Anzeige.

Stützfüße:

Aluminium-Rundrohr, Durchmesser 18 mm,

mit Nylon-Abdeckrosette (auf Wunsch auch

Aluminium oder Edelstahl).

Farben und Oberflächen:

Weiß, Grau und Anthrazit mit Kristallstruktur (Mini-Perl).

Leichtmetallprofile E6/EV-1 - silberfarbig eloxiert.

Gegen Aufpreis sind pulverbeschichtete Profile

lieferbar.

Preise inkl. Fracht- und Montagekosten.$)

05.01		0,00 Stück	…………………..	…………………..

Trennwandsystem Rink NA 13		…………….……..	……….…………..			=============	=============